**Прокуратурой Атюрьевского района выявлены нарушения закона
в сфере дополнительного образования**

Прокуратура Атюрьевского района провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и об антитеррористической защищенности в деятельности учреждения дополнительного образования.

Установлено, что в образовательном учреждении в нарушение положений законодательства не обеспечена своевременная замена либо перезарядка первичных средств пожаротушения; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места расположения ручных пожарных извещателей; отсутствуют системы оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

По иску прокурора устранены нарушения требований пожарной безопасности, приняты меры к устранению нарушения законодательства
об антитеррористической защищенности.

По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлечено
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 и ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ.